# **安徽省地质矿产勘查局326地质队探地雷达邀请招标采购项目**

**招标文件**

**编号：326-2023-10**

**采 购 人：安徽省地质矿产勘查局326地质队**

**日 期：二〇二三年十一月**

目 录

1. 招标公告
2. 投标须知前附表及投标须知
3. 服务需求及技术要求
4. 评标定标细则

第五章 投标文件格式

1. **安徽省地质矿产勘查局326地质队探地雷达邀请招标采购项目招标公告**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安徽省地质矿产勘查局326地质队探地雷达采购项目 |
| 招标人及联系人 | 安徽省地质矿产勘查局326地质队 |
| 采购方式 | 公开邀标制 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 项目内容 | 采购探地雷达一套 |
| 最高投标限价 | 人民币：人民币叁拾贰万元整元整 (￥320000.00元) |
| 交货期限 | 自中标之日起30日 |
| 评标方式及标准 | 合理低价中标 |
| 资格审查 | 资格后审 |
| 资格要求 | 1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力。  2、供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证(或者是三证合一的营业执照)。  3、供应商需提供生产厂商的针对此项目的授权证书。  4、本项目不接受联合体投标。 |
| 招标文件获取 | 符合要求的投标申请人**携带营业执照复印件、授权委托书及二代身份证原件**于 2023年 11月 3 日（17:00）- 2023年 11 月 8 日（17:00）安徽省地质矿产勘查局326地质队11楼经济发展科领取招标文件（安庆市菱湖南路21号）或者通过邮箱发送，投标人提供准确的电子邮箱。 |
| 工本费（元） | 工本费0。 |
| 备注 | 1、投标申请人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在招投标过程中必须保持畅通，否则责任自负。  2、获取了项目招标文件，而放弃参加投标的投标人，请在投标截止日3日前以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知安徽省地质矿产勘查局326地质队，弃标人未在规定时间内发出书面弃标通知的，将记不良行为记录并予以公示。 |

**第二章 投标须知前附表及投标须知**

**一、投标须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| 1 | 采购名称 | 安徽省地质矿产勘查局326地质队探地雷达采购项目 |
| 2 | 招标人 | 安徽省地质矿产勘查局326地质队 |
| 3 | 地 点 | 安徽省地质矿产勘查局326地质队 |
| 4 | 交货地点 | 安徽省安庆市菱湖南路21号 |
| 5 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 6 | 招标范围 | 详见招标要求。 |
| 7 | 交货期限 | 自中标之日起30天内 |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 9 | 投标人资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力。  2、供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证(或者是三证合一的营业执照)。  3、供应商需提供生产厂商的针对此项目的授权证书。  4、本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 领取招标文件 | 时间：报名资料审查合格后，招标文件开始发售。  地点：安徽省地质矿产勘查局326地质队（安庆市菱湖南路21号） |
| 12 | 招标答疑 | 投标人将投标疑问以书面形式在开标前三天递交安徽省地质矿产勘查局326地质队，招标人以书面形式作出答复。 |
| 13 | 投标有效期 | 为 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标文件份数 | 一份正本，一份副本 |
| 15 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 投标文件的语言、投标价币种 | 投标文件的语言：汉语  投标价币种：人民币 |
| 17 | 投标文件提交地点及截止时间 | 截止时间：同开标时间  地 点：安徽省地质矿产勘查局326地质队 |
| 18 | 开 标 | **时 间：** 2023年 11月 10日09 时 30 分  **地 点：**安徽省地质矿产勘查局326地质队12楼会议室（安徽省安庆市菱湖南路21号） |
| 19 | 评标方式及标准 | 采用符合性评审的综合评审办法 |
| 20 | 付款方式 | 经招标方验收合格后支付合同总价的 95%，货款余款 5%作为质保金，质保期 (半年)满后无息返还。 |

**二、投标须知**

**（一）总 则**

**1、招标说明：**

本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，已办理招标申请并得到批准，现通过 邀请招标 方式选定承包人。

**2、资金来源：**

本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第８项。

**3、合格的投标人条件：**

3.1 投标人资格要求详见投标须知前附表第９项，并通过资格预审。

3.2 投标人投标文件依据招标文件规定的内容和要求编制，并充分满足招标文件实质性要求。

3.3 投标人向招标人递交了投标文件，视同认可招标文件及其相关资料的全部内容，接受招标文件的约束。

3.4投标人承诺的服务质量应满足招标文件要求。

**4、踏勘现场和投标答疑：**

招标人将按本须知前附表第12项所述时间，投标人自行组织踏勘现场，以便投标人获取及澄清有关编制投标文件和签署合同所涉及的详细资料；投标人承担踏勘现场所发生的自身费用，并且投标人及其代表应对由于现场考察而引起的人身伤亡、财产的损失或损坏，以及任何其他的损失费用负责，招标人不负任何责任。

**（二）招标文件**

**6、招标文件的组成：**

6.1 招标文件包括下列内容：

1. 招标公告
2. 投标须知前附表及投标须知

第三章 　　主要合同条款

第四章 　评标定标细则

第五章 　 投标文件商务部分格式

6.2 招标文件、答疑或修改；

招标人在提交投标文件截止时间 3 天前，以书面形式向投标人发出的有关答疑文件、招标文件澄清通知或对招标文件的修改通知均为招标文件的补充文件，作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3 投标人获取招标文件和资料后，应仔细阅读招标文件等所有资料内容，如发现有需要澄清的问题，应在投标答疑会前以书面形式向招标人提出。招标人应通过答疑会，并以书面形式给予澄清、答复。

6.4 无论是招标人根据需要主动对招标文件、资料进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出的澄清，资料的答疑或修改均以书面形式发送投标人。投标人收到补充文件应予签收。

6.5当招标文件、投标答疑文件、澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以招标人最后发出的书面文件为准。

**（三）投标文件的编制**

**7、投标文件的组成：**

7.1、 投标文件由商务部分组成。

7.2、 投标文件商务部分格式（详见第六章）

**8、投标文件格式：**

投标文件包括投标须知中规定的内容，投标人提交的投标文件应当参照附件格式（表格可以按同样格式扩展）。

**9、投标报价：（**详见附件格式）

**10、投标有效期：**投标有效期详见投标须知前附表第14项，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

**11、投标文件的份数、签署及错误的修正：**

11.1 投标人应按本须知前附表第15项规定的份数提交投标文件。

11.2 投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准；数字大小写不一致时，以大写数值为准。

11.3 投标文件封面、投标承诺函、投标报价汇总表均应加盖投标人单位公章并经法定代表人或其委托人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标签署授权委托书无效。

11.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人单位公章或由投标文件签字人签字或盖章。

11.5 正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。

11.6 数字大小写不一致时，以大写数值为准。

11.7 投标人投标报价汇总表中的最高限价与招标人提供的最高限价不一致时，以招标人的为准。

11.8 所有投标文件纸张规格为A4。

11.9 所有投标文件不得采用活页装订，并不得使用贴页。

**（四）、投标文件的提交**

**12、投标文件的装订、密封、标记和提交：**

12.1 投标人应将投标文件的商务部分装订，不得采用活页，封面右上角分别标明“正本”或“副本”。

12.2 投标人应将投标文件的商务部分正本和副本装在一个密封袋内密封，并在密封袋上清楚地标明“商务部分”字样。

12.3 在所有投标文件密封袋上均应写明招标人名称、项目名称、投标人名称并加盖投标人单位公章、法定代表人或其委托代理人的印鉴（或签字）。

12.4 **所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人法人印章。**

12.5 投标文件必须按投标须知前附表第18项规定的时间送达。

**13、投标文件的补充、修改与撤回：**

13.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

13.2 投标人对投标文件的补充，修改，应按本须知第13款有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

**（五）、开 标**

**开标时间和地点：**招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加。

**开标会程序：**

1、开标会由招标人主持，主持人按下列程序进行：

1.1、宣布开标会纪律；

1.2、介绍参会人员；

1.3、监督人员核查各投标人授权委托书及投标文件的密封情况。

1.4、依次当众拆封投标文件，公布投标人名称、投标报价，并记录在案；

1.5、投标人代表、招标人代表、监督人员、记录人等有关人员在记录表上签字确认；

1.6、暂时休会，进入评审阶段；

1.7、复会，宣布评审结果。

14.3 开标、评标时投标人或投标文件出现下列情形之一的，应当作无效投标文件不得进入评标：

14.3.1 投标文件未按照本须知第13款的要求装订、密封、标记和提交的；

14.3.2 投标文件封面、投标报价汇总表、投标承诺函未加盖投标人单位公章、法定代表人或其代理人的印鉴（或签字）的；

14.3.3 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、无法辨认的；

14.3.4 投标人在投标文件（或一个标段中），报有两个或多个报价且未书面声明以哪个报价为准的；

14.3.5 投标人名称上或法定代表人与资格预审内容不一致的；

14.3.6 逾期送达的投标文件；

14.3.7 投标文件未能实质响应招标文件实质性要求的；

14.3.8投标人相互串标，恶意抬高或压低投标价款的；

14.3.9未按时如数提交投标保证金的；

14.3.10投标人提供虚假业绩及证件资料，或隐瞒不良记录行为的；

14.3.11投标人未能按招标文件前附表第9项要求的。

**16、投标截止时间：**

详见投标须知前附表第17项。

**17、开标时间**：

详见投标须知前附表第18项。

**（六）、合同的授予及履约保证金**

**18、合同的授予及质保金**

18.1 质保金及返还原则：详见投标须知前附表第２0项。

18.2 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

18.3 中标人如不按本投标须知第18.2和18.3条的规定与招标人订立合同，应视为中标人自动放弃中标权，中标人由此给招标人造成损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。中标人发生前述情况的，招标人有权依法另行选择中标人。

18.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让、转包或挂靠给他人，到场项目班子成员应与投标文件相符，项目班子成员应为中标人企业人员，否则视为其违约，招标人有权中止施工合同，并由中标人承担相应违约责任，履约保证金不予返还。

18．5中标人若因提供虚假业绩及证件资料，或隐瞒某不良记录行为，以达到资格预审合格的、中标的，一旦举报查出，招标人有权取消中标资格，并没收中标人的投标保证金。中标人应承担由此而造成招标人的经济损失。

**第三章** **服务需求及技术要求**

**一、总则**

本项目将按照下文要求进行打分评标，投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

**二、评标方法**

**2.1 资格审查**

依据采购相关法律法规的规定，由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查表 | | | | |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 提供有效的投标人营业执照（或事业单 位法人登记证书）和税务登记证的扫描 件，应完整的体现出营业执照（或事业 单位法人登记证书）和税务登记证的全 部内容。已办理“三证合一 ”登记的， 投标文件中提供营业执照（或事业单位  法人登记证书）扫描件即可。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |
| 3 | 不良信用记录  查询 | 投标人不得存  在以下不良信用记录情形 | （1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2） 供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪 档案；（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；（4）供应商被税 务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（5）供应商被政府采购监管部门列入 政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施  条例》第十九条规定的行政处罚记录。  **注：如因信用信息查询渠道故障无法查 询信息的，以投标人提供的“无重大违 法记录声明函、无不良信用记录声明函 ”作为评审依据。（格式如附件一）** |
| 4 | 无重大违法记  录声明函、无  不良信用记录  声明函 | 格式、填写要求 符合招标文件 规定并加盖公章 | 详见附件一 |
| 5 | 投标供应商业绩 | 自2020年7月1日以来（以签订合同时间为准），投标供应商具有同类项目销售业绩，至少一份原件扫描件。 | 投标文件中提供合同业绩扫描件或复印件加盖供应商盖章，如合同无法体现项目内容、时间等的需另附业主证明材料，否则评委会不予认可。 |

**资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。**

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重70%，价格分值占总分值的权重为 30%。

具体评分细则如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| 技术资信分  （70 分） | 技术参数及要  求 | 依靠参数指标项，每满足一项得  4分，共 10项，共计 40分。 | 0-40分 |
| 交货培训（调试）方案 | 评委会根据投标人提供的培训（调  试）方案进行综合评分：  1、方案思路清晰、切实可行的，  得20分；  2、方案思路较为清晰、具有一定  可行性的，得 15分；  3、方案有待进一步完善的，得 10  分；  4、差或未提供的不得。 | 0-20分 |
| 售后服务与维  保方案 | 评委会根据投标人提供的售后服  务与维保方案进行综合评分：  1、方案完善、规范，且具备良好  的服务便利性，得10分；  2、方案较完善、较规范，且具备  较好的服务便利性，得8分；  3、方案有待进一步完善的，得 5分；  4、差或未提供的不得分。 | 0-10 分 |
| 价格分  （30 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最 低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人  的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分＝（评标基准价/投标报价） ×30%×100% | | |

2.3技术参数及要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 |
| 探地雷达 | 1 | 套 | 功能参数要求：   1. 为确保兼容性，采集软件和后处理软件为同一品牌开发、均支持Windows系统； 2. 动态范围：≥160DdB，信噪比：≥160dB； 3. 具备双极化天线vv和HH； 4. 探测深度≥15米； 5. 软件具有数据的自动识别功能，能够对特定目标物进行自动解释和判读，可实现二维或三维成像显示； 6. 扫描速率：≥66000扫/秒； 7. 兼容性：兼容全系列地面屏蔽天线、空气耦合喇叭天线等全系列天线，频率范围从80MHz到1.5GHz； 8. 时窗：4ns-40960ns; 9. 具备电池热插拔技术，实现不间断作业; 10. 测量方式支持逐点测量、距离触发测量、连续测量可选、时间测量； |

**第五章 投标文件格式**

**项目**

**投 标 文 件**

**招标单位：** ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

**项目名称：**＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

**投 标 单 位： （盖章）**

**法定代表人或**

**其委托代理人： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

**目 录**

一、投标函

1. 投标报价表

三、服务内容及技术参数响应表

四、诚信投标承诺书

五、法定代表人身份证明书

六、法定代表人授权委托书

**一、投 标 函**

致：

1、根据贵方 招标公告，我方决定参加贵方组织的 项目的招标采购活动。我方授权 (姓名和职务)代表我方 XXXXXXXXX（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需的产品及服务，总投标价为人民币（大写） ；(小写) 。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方为本项目提交的投标文件一式叁份，其中正本壹份、副本贰份。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予得分最高的投标人。

投标人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

* + 1. **二、****投标报价汇总表**

招 标 人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

项目名称：安徽省地质矿产勘查局326地质队地质雷达采购项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 安徽省地质矿产勘查局326地质队地质雷达采购项目 |
| 数量 | 一套 |
| 交货期限 | 自中标之日起至30日内 |
| 最高限价 | 小写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  大写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | |
| 投标总报价（小写） | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | |
| 投标总报价（大写） | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | |

投标单位（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**三、****服务内容及技术参数响应表**

项目名称：安庆市勘测院楼顶CORS基站迁建升级项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **单位** | **技术参数及要求** | **响应情况** |
| **探地雷达** | **1** | **套** | **功能参数要求：** |  |
| **1、为确保兼容性，采集软件和后处理软件为同一品牌开发、均支持Windows系统；** |  |
| **2、动态范围：≥160DdB，信噪比：≥160dB；** |  |
| **3、具备双极化天线vv和HH；** |  |
| **4、探测深度≥15米；** |  |
| **5、软件具有数据的自动识别功能，能够对特定目标物进行自动解释和判读，可实现二维或三维成像显示；** |  |
| **6、扫描速率：≥66000扫/秒；** |  |
| **7、兼容性：兼容全系列地面屏蔽天线、空气耦合喇叭天线等全系列天线，频率范围从80MHz到1.5GHz；** |  |
| **8、时窗：4ns-40960ns;** |  |
| **9、具备电池热插拔技术，实现不间断作业;** |  |
| **10、测量方式支持逐点测量、距离触发测量、连续测量可选、时间测量；** |  |

**注：**1、投标人必须将自己所投服务真实、准确地填入以上表格中。

2、投标人必须根据自己所投服务与“服务需求及技术要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

响应人： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 　 日

* + 1. **四、诚信投标承诺书**

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有合法分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和评标结果公示期间发生投诉行为。投诉单位的投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十一、我方保证对本次招标活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次招标活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担招标文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

**投标单位（公章）：**

**法定代表人或代理人： （签字或盖章）**

**日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日**

* + 1. **五、法定代表人身份证明书**

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日